## 주요의료장비 보유현황
주요의료장비 보유현황
NO | 자산명 | 규격 | 취득일 | 취득원가 | 보유부서명
1 | 의약품주입기(Infusion Pump) | DI 2000P | 2017-01-12 | 1180000 | 주사실
2 | 구내방사선촬영기(구내01) | HELIOdent plus | 2017-01-18 | 4900000 | 영상치의학과
3 | 보온포(체온가온기) | Warm Touch | 2017-01-19 | 3330000 | 응급실
4 | 초저온냉동고 | CLN-71UWM | 2017-01-19 | 14000000 | 의생명연구원
5 | 경피신경전기자극치료기 | 4620P | 2017-01-20 | 3000000 | 재활의학과
6 | 경피신경전기자극치료기 | 4620P | 2017-01-20 | 3000000 | 재활의학과
7 | 원심분리기 | combi408 | 2017-01-25 | 5610000 | 병리과
8 | 핵산증폭기 | ABI,A24811 | 2017-01-31 | 6930000 | 의생명연구원
9 | 고압멸균기 | JAST-45 | 2017-02-07 | 3300000 | 의생명연구원
10 | 냉장원심분리기 | Combi514R | 2017-02-07 | 8360000 | 의생명연구원
11 | 미량원심분리기 | SMART R17 | 2017-02-07 | 3300000 | 의생명연구원
12 | 미생물배양기 | JSGI-150T | 2017-02-07 | 2200000 | 의생명연구원
13 | 분광광도계 | Uvmini-1280 | 2017-02-07 | 6930000 | 의생명연구원
14 | 진탕배양기 | JSSI-070C | 2017-02-07 | 2640000 | 의생명연구원
15 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | GE B450 | 2017-02-07 | 14300000 | 응급실
16 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | GE B450 | 2017-02-07 | 14300000 | 응급실
17 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | GE B450 | 2017-02-07 | 14300000 | 응급실
18 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | GE B450 | 2017-02-07 | 14300000 | 응급실
19 | 형광자동분석기 | Optic Read | 2017-02-08 | 9000000 | 의생명연구원
20 | 유니트체어(수술실) | G2 | 2017-02-09 | 12000000 | 장애인구강진료센터
21 | 환자가온기 | bair Hugger775 | 2017-02-15 | 2700000 | MICU(내과계중환자실)
22 | 환자가온기 | bair Hugger775 | 2017-02-15 | 2700000 | MICU(내과계중환자실)
23 | 환자가온기 | bair Hugger775 | 2017-02-15 | 2700000 | MICU(내과계중환자실)
24 | 기관지굴곡내시경(Intubation Fiber Scope) | LF-GP | 2017-02-17 | 15500000 | 수술실
25 | 인공혈액투석용정수기(SUB-ICU) | WRO300 | 2017-02-21 | 8250000 | SUB-ICU
26 | 의약품주입기(Infusion pump) | DI 2200P | 2017-02-27 | 2370000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
27 | 의약품주입기(Infusion pump) | DI 2200P | 2017-02-27 | 2370000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
28 | 이동용도플러_국책사업(자비) | FD-491 | 2017-02-27 | 3000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
29 | 이동용도플러_국책사업(자비) | FD-491 | 2017-02-27 | 3000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
30 | 이동용도플러_국책사업(자비) | FD-491 | 2017-02-27 | 3000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
31 | 전기수술기(Electro Surgical Unit) | FORCE FX | 2017-02-27 | 13500000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
32 | 전동식의료용흡입기 | BASIC Mobile | 2017-02-27 | 6900000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
33 | 전동식의료용흡입기 | BASIC Mobile | 2017-02-27 | 6900000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
34 | 전동식의료용흡입기 | Basic Mobile | 2017-02-27 | 6900000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
35 | 체온조절장치 | warmtouch | 2017-02-27 | 3200000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
36 | 체온조절장치 | warmtouch | 2017-02-27 | 3200000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
37 | 체온조절장치 | WarmAir135 | 2017-02-27 | 3200000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
38 | 체온조절장치 | WarmAir135 | 2017-02-27 | 3200000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
39 | 환자감시장치(이동형)(Patient Monitor) | GE B20 | 2017-02-27 | 8000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
40 | 방사선혈액조사장치 | GC 3000ELEN | 2017-03-13 | 693000000 | 진단검사의학과
41 | 초음파영상진단기(이동형) | GE Voluson P8 | 2017-03-14 | 38000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
42 | 초음파영상진단기(컬러) | GE voluson E8 | 2017-03-14 | 146000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
43 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
44 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
45 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
46 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
47 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
48 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
49 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
50 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
51 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
52 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
53 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
54 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
55 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
56 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
57 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI-2200P | 2017-03-17 | 2360000 | 응급실
58 | 다빈치로봇수술기 | SI(is3000) | 2017-03-21 | 1162035600 | 비뇨의학과
59 | 무영등 | AMAX 300 | 2017-03-21 | 13450000 | 응급의학과
60 | 무영등 | AMAX 300 | 2017-03-21 | 13450000 | 응급의학과
61 | 산소포화도측정기 | Rad-57 | 2017-03-21 | 1650000 | 68 병동(간호간병통합서비스)
62 | 산소포화도측정기 | Rad-57 | 2017-03-21 | 1650000 | 68 병동(간호간병통합서비스)
63 | 수술현미경(14번) | surgical G | 2017-03-21 | 19500000 | 치과보존과
64 | 일일출력선량측정기 | L981976 | 2017-03-21 | 17800000 | 방사선종양학과
65 | 자궁경부암 무선영상진단장비 | Dr.Cervicam | 2017-03-21 | 11000000 | 건강증진센터
66 | 파노라마방사선촬영기(구외02) | Promax 2D | 2017-03-21 | 30000000 | 영상치의학과
67 | 환자감시장치(Patient Monitoring System)밧무 | MX400 | 2017-03-21 | 11000000 | 소화기내과
68 | 환자감시장치(Patient Monitoring System)밧무 | MX400 | 2017-03-21 | 11000000 | 소화기내과
69 | 의료용 보조순환펌프 1SET | MAQUET cs 100 | 2017-03-22 | 36000000 | 심장내과
70 | 디지털방사선촬영기 | FDR AcSelerate | 2017-03-27 | 213000000 | 영상의학과
71 | 이미지원시스템(Image 1 System) | KARL STORZ | 2017-03-27 | 129000000 | 비뇨의학과
72 | 무영등(Operatiog Light) | Martin E15+E9 | 2017-03-28 | 34000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
73 | 신생아 WARMER_국책사업(자비) | GE Giraffe war | 2017-03-28 | 37600000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
74 | 인큐베이터(이동용)(Incubator) | Atom V-707 | 2017-03-28 | 25600000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
75 | 인큐베이터(이동용)(Incubator) | Atom V-707 | 2017-03-28 | 25600000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
76 | 중앙감시장치_국책사업(자비) | GE CSCS | 2017-03-28 | 27100000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
77 | 환자감시장치(Patient Monitor) | GE B450 | 2017-03-28 | 14300000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
78 | 환자감시장치(Patient Monitor) | GE B450 | 2017-03-28 | 14300000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
79 | 환자감시장치(Patient Monitor) | GE B450 | 2017-03-28 | 14300000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
80 | 환자감시장치(Patient Monitor) | GE B450 | 2017-03-28 | 14300000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
81 | 환자감시장치(Patient Monitor) | GE B450 | 2017-03-28 | 14300000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
82 | 환자감시장치(Patient Monitor) | GE B450 | 2017-03-28 | 14300000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
83 | 수술대(Opearing Table) | T-2000 | 2017-03-29 | 17500000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
84 | 무영등(Operatiog Light) | DB-LED B1 | 2017-03-30 | 9900000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
85 | 무영등(Operatiog Light) | DB-LED B1 | 2017-03-30 | 9900000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
86 | 무영등(Operatiog Light) | DB-LED B1 | 2017-03-30 | 9900000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
87 | 분만대 | Hill-Rom | 2017-03-30 | 41000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
88 | 분만대 | DB-500 | 2017-03-30 | 7000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
89 | 자동용기선택/바코드라벨시스템(KIOSK) | GNT73B | 2017-03-31 | 184000000 | 진단검사의학과
90 | 자동용기선택/바코드라벨시스템(KIOSK) | GNT73B | 2017-03-31 | 184000000 | 진단검사의학과
91 | 전자태아감시장치 | FM20 | 2017-04-06 | 11000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
92 | 전자태아감시장치 | FM20 | 2017-04-06 | 11000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
93 | 전자태아감시장치 | FM20 | 2017-04-06 | 11000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
94 | 현미경도립위상차(Inverted Microscope) | Primovert | 2017-04-11 | 13100000 | 의생명연구원
95 | 형광현미경구성품(8종) | Axioimage D2 | 2017-04-11 | 25000000 | 의생명연구원
96 | 마취기 | primusIE+Kappa | 2017-04-14 | 109000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
97 | 마취기 | primusIE+Kappa | 2017-04-14 | 109000000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
98 | 3D복강경시스템 | Olympus | 2017-05-16 | 217000000 | 수술실
99 | 회전식조직절편기 | HM340E | 2017-05-18 | 32500000 | 병리과
100 | 뇌간유발반응검사기 | Navigator pro | 2017-05-19 | 39000000 | 이비인후과
101 | 비디오두부충동검사기(Head Impulse Test) | ICS Impulse | 2017-05-19 | 55000000 | 이비인후과
102 | 전기수술기(통합형) | FT 10 | 2017-05-30 | 20975000 | 수술실
103 | 전기수술기(통합형) | FT 10 | 2017-05-30 | 20975000 | 수술실
104 | 전기식지각계 | TOF-WatchSX | 2017-05-30 | 3600000 | 마취통증의학과
105 | 전기식지각계 | TOF-WatchSX | 2017-05-30 | 3600000 | 마취통증의학과
106 | 전기식지각계 | TOF-WatchSX | 2017-05-30 | 3600000 | 마취통증의학과
107 | 이동형흡입기(SUCTION) | Basic Mobile | 2017-06-09 | 6900000 | 수술실
108 | 이동형흡입기(SUCTION) | Basic Mobile | 2017-06-09 | 6900000 | 수술실
109 | 의약품주입기(Syringe Pump) | perfusor Space | 2017-06-19 | 2390000 | 마취통증의학과
110 | 의약품주입기(Syringe Pump) | perfusor Space | 2017-06-19 | 2390000 | 마취통증의학과
111 | 의약품주입기(Syringe Pump) | perfusor Space | 2017-06-19 | 2390000 | 마취통증의학과
112 | 의약품주입기(Syringe Pump) | perfusor Space | 2017-06-19 | 2390000 | 마취통증의학과
113 | 전신가온기(체온조절장치) | warmair135 | 2017-06-19 | 3200000 | 마취통증의학과
114 | 전신가온기(체온조절장치) | warmair135 | 2017-06-19 | 3200000 | 마취통증의학과
115 | 전신가온기(체온조절장치) | warmair135 | 2017-06-19 | 3200000 | 마취통증의학과
116 | 수술대(OPERATING TABLE) | MOT-3502 | 2017-06-26 | 73750000 | 수술실
117 | 수술대(OPERATING TABLE) | MOT-3502 | 2017-06-26 | 73750000 | 수술실
118 | 무영등(OPERATING LIGHT) | Martin V16/V10 | 2017-06-29 | 40900000 | 수술실
119 | 무영등(OPERATING LIGHT) | Martin V16/V10 | 2017-06-29 | 40900000 | 수술실
120 | 전기수술기(고주파)(Z바이폴라) | GN160/GN090 | 2017-07-03 | 25000000 | 수술실
121 | 마취기모니터시스템(ANESTHESIA MACHINE & MONITOR) | S/5 CS2 B850 | 2017-07-04 | 107000000 | 수술실
122 | 마취기모니터시스템(ANESTHESIA MACHINE & MONITOR) | S/5 CS2 B850 | 2017-07-04 | 107000000 | 수술실
123 | 혈액투석기(CRRT 지속적정맥혈액여과기) | Prismflawx | 2017-07-05 | 13200000 | MICU(내과계중환자실)
124 | 체외막산소화장치(ECMO) | Rotaflow Conso | 2017-07-13 | 115000000 | MICU(내과계중환자실)
125 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
126 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
127 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
128 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
129 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
130 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
131 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
132 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
133 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
134 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
135 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
136 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
137 | 산소포화도측정기 | RAD-57 | 2017-07-17 | 1600000 | 간호부
138 | 내시경세척기(Endoscope Reprocessor) | OER-AW | 2017-07-25 | 32000000 | 소화기내과
139 | 내시경영상전달시스템 | CV-290 | 2017-07-25 | 95000000 | 소화기내과
140 | 대장내시경(Colono videoscope) | CF-HQ2901 | 2017-07-25 | 53000000 | 소화기내과
141 | 대장내시경(Colono videoscope) | CF-HQ2901 | 2017-07-25 | 53000000 | 소화기내과
142 | 십이지장경(Duodeno videoscope) | TJF-260V | 2017-07-25 | 40000000 | 소화기내과
143 | 위내시경(Gastro videoscope) | GIF-HQ290 | 2017-07-25 | 50000000 | 소화기내과
144 | 위내시경(Gastro videoscope) | GIF-HQ290 | 2017-07-25 | 50000000 | 소화기내과
145 | 위내시경(Gastro videoscope) | GIF-HQ290 | 2017-07-25 | 50000000 | 소화기내과
146 | 광중합기 | B&Lite S | 2017-07-28 | 980000 | 치과보철과
147 | 광중합기 | B&Lite S | 2017-07-28 | 980000 | 치과보철과
148 | 기관지내시경 | BF-P260F | 2017-07-28 | 32000000 | 호흡기알레르기내과
149 | 기관지초음파내시경 | BF-UC260FW | 2017-07-28 | 90000000 | 호흡기알레르기내과
150 | 기관지초음파내시경시스템(추가구성품 포함) | OLYMPUS | 2017-07-28 | 155000000 | 호흡기알레르기내과
151 | 전신가온기(체온조절장치) | Bair Hugger | 2017-08-01 | 2850000 | 장애인구강진료센터
152 | 수술현미경 | OPMI vario on s88 | 2017-08-07 | 177200000 | 신경외과
153 | 비디오경성삽관용후두경 | C-MAC system | 2017-08-10 | 41000000 | 마취통증의학과
154 | 레이저 시스템 | PHL-15 | 2017-08-11 | 3300000 | 구강내과
155 | 차세대 염기서열분석기 | A27214 | 2017-08-16 | 363000000 | 병리과
156 | 의약품주입기(Infusion pump) | DI 2000P | 2017-08-23 | 1180000 | 병동간호1과
157 | 의약품주입기(Infusion pump) | DI 2000P | 2017-08-23 | 1180000 | 병동간호1과
158 | 의약품주입기(Infusion pump) | DI 2000P | 2017-08-23 | 1180000 | 병동간호1과
159 | 의약품주입기(Infusion pump) | DI 2000P | 2017-08-23 | 1180000 | 병동간호1과
160 | 초음파약물분무기 | NE-U17 | 2017-08-23 | 2300000 | 병동간호1과
161 | 제세동기(DEFIBRILLATOR) | Zoll R series | 2017-08-25 | 15300000 | 응급의학과
162 | 제세동기(DEFIBRILLATOR) | Zoll R series | 2017-08-25 | 15300000 | 응급의학과
163 | 제세동기(DEFIBRILLATOR) | Zoll R series | 2017-08-25 | 15300000 | 응급의학과
164 | 유니트체어(01) | W | 2017-09-12 | 6380000 | 구강내과
165 | 유니트체어(01) | W | 2017-09-12 | 6380000 | 치과보존과
166 | 유니트체어(02) | W | 2017-09-12 | 6380000 | 구강내과
167 | 유니트체어(07) | W | 2017-09-12 | 6380000 | 치과보존과
168 | 유니트체어(10) | W | 2017-09-12 | 6380000 | 치과보존과
169 | 유니트체어(10) | W | 2017-09-12 | 6380000 | 치과교정과
170 | 유니트체어(레이져실) | W | 2017-09-12 | 6380000 | 구강내과
171 | Video eyes movement recorder system | easy-eyes | 2017-09-18 | 3600000 | 신경과
172 | Video eyes movement recorder system | easy-eyes | 2017-09-18 | 3600000 | 신경과
173 | 자동동결시스템 | kryo 560-16 | 2017-09-20 | 30800000 | 종양혈액내과
174 | 의약품주입기(Syringe Pump) |  | 2017-09-27 | 2390000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
175 | 의약품주입기(Syringe Pump) |  | 2017-09-27 | 2390000 | 고위험산모·신생아통합치료센터
176 | 전 자동화된 H&E 개별 염색장비 | VENTANA HE 600 | 2017-10-11 | 96000000 | 병리과
177 | 실이측정 및 보청기 평가시스템 | 8-04-11807 | 2017-10-13 | 18500000 | 이비인후과
178 | 전기수술기(고주파전기메스) | perfect tcs Ⅱ | 2017-10-30 | 2270000 | 치과보존과
179 | 전기식 골 수술기계(전기드릴) |  | 2017-11-06 | 39000000 | 구강악안면외과
180 | 전기수압 체내충격파 쇄석기 | EL-27 COMPACT | 2017-11-09 | 29500000 | 소화기내과
181 | 구내방사선촬영기 | HELIODENT plus | 2017-11-14 | 4900000 | 치과보존과
182 | 의료영상분석기(근접치료계획장비) | Oncentra Brach | 2017-11-14 | 145000000 | 방사선종양학과
183 | 무영등(LED) | LUVIS-M200 | 2017-11-16 | 15000000 | 치과보철과
184 | 무영등(LED) | LUVIS-M200 | 2017-11-16 | 15000000 | 치주과
185 | 임플란트 동요도 측정기(ISQ) | osstell ISQ | 2017-11-20 | 3900000 | 치과보철과
186 | 초저온 냉동고(DEEP FREEZER, 기부채납) | CLN-71UWM | 2017-11-20 | 16340000 | 의생명연구원
187 | 희소세포분리기(기부채납) | CD-OPR-1000 | 2017-11-20 | 15000000 | 방사선종양학과
188 | 다이오드 레이저 | K5 ECO | 2017-12-11 | 8950000 | 소아치과
189 | 심전도기(EKG) | MAC2000 | 2017-12-19 | 11000000 | EICU(응급전용중환자실)
190 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI2200P | 2017-12-19 | 2320000 | EICU(응급전용중환자실)
191 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI2200P | 2017-12-19 | 2320000 | EICU(응급전용중환자실)
192 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI2200P | 2017-12-19 | 2320000 | EICU(응급전용중환자실)
193 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI2200P | 2017-12-19 | 2320000 | EICU(응급전용중환자실)
194 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI2200P | 2017-12-19 | 2320000 | EICU(응급전용중환자실)
195 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI2200P | 2017-12-19 | 2320000 | EICU(응급전용중환자실)
196 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI2200P | 2017-12-19 | 2320000 | EICU(응급전용중환자실)
197 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI2200P | 2017-12-19 | 2320000 | EICU(응급전용중환자실)
198 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI2200P | 2017-12-19 | 2320000 | EICU(응급전용중환자실)
199 | 의약품주입기(INFUSION PUMP) | DI2200P | 2017-12-19 | 2320000 | EICU(응급전용중환자실)
200 | 인공호흡기(VENTILATOR) | C1 | 2017-12-19 | 30500000 | EICU(응급전용중환자실)
201 | 인공호흡기(VENTILATOR) | C3 | 2017-12-19 | 34800000 | EICU(응급전용중환자실)
202 | 인공호흡기(VENTILATOR) | PB840 | 2017-12-19 | 31800000 | EICU(응급전용중환자실)
203 | 인공호흡기(VENTILATOR) | PB840 | 2017-12-19 | 31800000 | EICU(응급전용중환자실)
204 | 제세동기(DEFIBRILLATOR) | Zoll R series | 2017-12-19 | 15300000 | EICU(응급전용중환자실)
205 | 제세동기(DEFIBRILLATOR) | Zoll R series | 2017-12-19 | 15300000 | EICU(응급전용중환자실)
206 | 중앙환자감시장치(Central Moniter) | CSCS | 2017-12-19 | 25000000 | EICU(응급전용중환자실)
207 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
208 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
209 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
210 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
211 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
212 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
213 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
214 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
215 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
216 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
217 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
218 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
219 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
220 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
221 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
222 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
223 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
224 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
225 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
226 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B650 | 2017-12-19 | 22800000 | EICU(응급전용중환자실)
227 | 환자감시장치(PATIENT MONITOR) | B450 | 2017-12-19 | 14000000 | EICU(응급전용중환자실)
228 | CO2 Incubators(기부채납) | 170L | 2017-12-20 | 5830000 | 호흡기알레르기내과
229 | INVERTED MICROSCOPE(기부채납) | CKX53 | 2017-12-20 | 5100000 | 호흡기알레르기내과
230 | 내시경세척기(Endoscope Reprocessor) | OER-AW | 2017-12-20 | 29000000 | 소화기내과
231 | 초저온냉동고(Deepfreezer) | CLN-71UWM | 2017-12-20 | 14000000 | 의생명연구원
232 | 아리아 방사선치료 프로그램 1set | 아리아 | 2017-12-26 | 900000000 | 방사선종양학과
233 | 초음파수술기 (ULTRASONIC SURGICAL GENERATOR) | Vario surg3 | 2017-12-26 | 12000000 | 치주과
234 | 유니트체어(진료실1) | TAURUS G3 | 2017-12-27 | 10500000 | 치과보철과
235 | 유니트체어(진료실2) | TAURUS G3 | 2017-12-27 | 10500000 | 치과보철과